## QD
NOME DO QUADRO: | QDFL 05
CIRCUITO | DESCRIÇÃO (LOCAL) | POTÊNCIA [W] | FATOR DE POTÊNCIA | POTÊNCIA [VA] | FASE - A | FASE - B | FASE - C | I [A] | QUANTIDADE DE CABOS | DIVIDIR CABOS? | REDUZIR TERRA? | SEÇÃO CONDUTOR | TIPO ISOLAÇÃO | TIPO DISJUNTOR | CURVA DISJUNTOR | QUANTIDADE PÓLOS DISJUNTOR | CORRENTE DISJUNTOR | Icu [kA] | NÚMERAÇÃO I/DR | QUANTIDADE DE PÓLOS I/DR | CORRENTE I/DR | FUGA I/DR
1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS BWC | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
2 | ILUMINAÇÃO COZINHA E SALA VIDRO | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
3 | ILUMINAÇÃO SERVIDOR | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
4 | ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
5 | ILUMINAÇÃO COMPRAS | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
6 | ILUMINAÇÃO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
7 | AR CONDICIONADO COZINHA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A | 3kA | 0
8 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
9 | TOMADA COZINHA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
10 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
11 | TOMADA ADM. SHOW ROOM | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
12 | TOMADA SALA SERVIDOR | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
13 | AR CONDICIONADO ADM. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A | 3kA | 0
14 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
15 | TOM. SALA VIDRO RECEPÇÃO/COMPRAS | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
16 | TOMADA SALA COMPRAS 4 TECIDOS | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
17 | RESERVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0015193 | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
18 | CENTRAL ALARME | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
19 | SERVIDOR | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
20 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
21 | RESERVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0015193 | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR | 30 A | 3kA | 0
22 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 30 A | 3kA | 0
23 | AR CONDICIONADO COMPRAS | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
24 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS COMERCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
25 | AR CONDICIONADO SALA VIDRO | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
26 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
27 | ILUMINAÇÃO SALA 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
28 | AR CONDICIONADO SALA 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
29 | GERAL PORTARIA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A | 3kA | 0
30 | AR CONDICIONADO BAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
31 | AR CONDICIONADO COMERCIAL | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A | 3kA | 0
32 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A | 3kA | 0
33 | RESERVA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
34 | RESERVA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
35 | GERAL B ON | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0015193 | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR | 30 A | 3kA | 0
36 | ILUMINAÇÃO SHOW ROOM | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 15 A | 3kA | 0
37 | ILUMINAÇÃO SHOW ROOM | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A | 3kA | 0
(x6) | ESPAÇOS FÍSICOS | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0045455 | F+N+T | NÃO | NÃO |  | PVC 750 V | DIN |  | UNIPOLAR |  |  | 0
DPS | DPS Classe II - 20 kA (FN) | [7 empty] | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR
PROTEÇÃO DPS
ENTRADA DE ENERGIA | GERAL | 38 |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #25,0 | EPR 1 kV | DIN | C | TRIPOLAR | 90 A | 3kA | 0
FATOR DE DEMANDA | 0.85 | 32.3
TOTAL |  | 38

## DEFAULT
ATENÇÃO NÃO MEXER NOS VALORES DESSA PLANILHA
CIRCUITO | DESCRIÇÃO (LOCAL) | POTÊNCIA | FASE - A | FASE - B | FASE - C | QUANTIDADE DE CABOS | CONDUTOR | TIPO CONDUTOR | TIPO DISJUNTOR | CURVA DISJUNTOR | QUANTIDADE PÓLOS DISJUNTOR | CORRENTE DISJUNTOR | NÚMERAÇÃO I/DR | QUANTIDADE DE PÓLOS I/DR | CORRENTE I/DR | FUGA I/DR | CLASSE I/DR | DPS
[6 empty] | F+N+T | #0,5 | PVC 750 V | DIN | A | UNIPOLAR | 2 A |  | BIPOLAR | 25 A | 30 mA | CLASSE AC | DPS Classe II - 12 kA (F)
[6 empty] | 3F+N+T | #0,75 | EPR 1 kV | CAIXA MOLDADA | B | BIPOLAR | 4 A |  | TRIPOLAR | 40 A | 100 mA | CLASSE A | DPS Classe II - 12 kA (FN)
[7 empty] | #1,0 | HEPR 1kV |  | C | TRIPOLAR | 6 A |  | TETRAPOLAR | 63 A | 300 mA | CLASSE B | DPS Classe II - 20 kA (F)
[7 empty] | #1,5 |  |  | D |  | 10 A |  |  | 80 A |  | CLASSE SI | DPS Classe II - 20 kA (FN)
[7 empty] | #2,5 |  |  |  |  | 16 A | [5 empty] | DPS Classe II - 45 kA (F)
[7 empty] | #4,0 |  |  |  |  | 20 A | [5 empty] | DPS Classe II - 45 kA (FN)
[7 empty] | #6,0 |  |  |  |  | 25 A | [5 empty] | DPS Classe II - 60 kA (F)
[7 empty] | #10,0 |  |  |  |  | 32 A | [5 empty] | DPS Classe II - 60 kA (FN)
[7 empty] | #16,0 |  |  |  |  | 40 A | [5 empty] | DPS Classe II - 90 kA (F)
[7 empty] | #25,0 |  |  |  |  | 50 A | [5 empty] | DPS Classe II - 90 kA (FN)
[7 empty] | #35,0 |  |  |  |  | 63 A | [5 empty] | DPS Classe III - 12 kA (F)
[7 empty] | #50,0 |  |  |  |  | 70 A | [5 empty] | DPS Classe III - 12 kA (FN)
[7 empty] | #70,0 |  |  |  |  | 80 A | [5 empty] | DPS Classe III - 20 kA (F)
[7 empty] | #95,0 |  |  |  |  | 100 A | [5 empty] | DPS Classe III - 20 kA (FN)
[7 empty] | #120,0 |  |  |  |  | 125 A | [5 empty] | DPS Classe III - 45 kA (F)
[7 empty] | #240,0 | [10 empty] | DPS Classe III - 45 kA (FN)
[7 empty] | #300,0 | [10 empty] | DPS Classe III - 60 kA (F)
DPS Classe III - 60 kA (FN)
DPS Classe III - 90 kA (F)
DPS Classe III - 90 kA (FN)